## Меню
Цены действительны с 26.02.2024
НАСТЕННЫЕ
ХОЛОДИЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАЙС-ЛИСТ 2025

## Бытовые сплит-системы
http://www.kalashnikov-climate.ru
Код | Модель | Рабочий хладагент | Производительность, Вт |  | Режим работы, C |  | Габариты упаковки, мм | Вес, кг |  | МРЦ, руб.
|  |  | Холод | Тепло | Холод | Тепло |  | Нетто | Брутто | По блокам | За комплект
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СЕРИЯ ГАЛС
Преимущества сплит-систем серии ГАЛС
Full DC тепловой инвертор: стабильная работа на обогрев при -25С
Класс энергоэффективности А++
Уникальная технология бережного рассеивания воздушного потока
Горизонтальное и вертикальное распределение воздуха 4D Air Flow
Функция I Feel - персональный комфорт
Гидрофобное покрытие теплообменника Golden Fin со 100% защитой от коррозии
Ионизатор воздуха
Антибактериальный фильтр
Высокоэффективный фильтр Анти PM 2.5
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Возможность подключения USP WiFi модуля
Низкий уровень шума 21 дБ(А)
Гарантия: 5 лет
СК00015633 | KVAC-I-09IN-G1 | R32 | 2800 (600-4000) | 3200 (800-4200) | -15С +48С | -25С +32С | 831×371×282 | 7.5 | 10 | 17160 | 57200
СК00015637 | KVAC-I-09OD-G1 | [5 empty] | 825×595×345 | 23 | 26 | 40040
СК00015635 | KVAC-I-12IN-G1 | R32 | 3700 (800-4100) | 3800 (1000-4200) | -15С +48С | -25С +32С | 831×371×282 | 8 | 11 | 18960 | 63200
СК00015638 | KVAC-I-12OD-G1 | [5 empty] | 825×595×345 | 22 | 25 | 44240
СК00015636 | KVAC-I-18IN-G1 | R32 | 5400 (1300-5900) | 5600 (1300-6000) | -15С +48С | -25С +32С | 1070×385×312 | 11 | 14 | 28470 | 94900
СК00015639 | KVAC-I-18OD-G1 | [5 empty] | 903×615×382 | 28.5 | 31 | 66430
СЕРИЯ ГАЛС LE
Преимущества сплит-систем серии ГАЛС LE
Full DC тепловой инвертор: стабильная работа на обогрев при -25С
Класс энергоэффективности А++
Уникальная технология бережного рассеивания воздушного потока
Увеличенная длина фреонопровода до 40 м.
Горизонтальное и вертикальное распределение воздуха 4D Air Flow
Функция I Feel - персональный комфорт
Гидрофобное покрытие теплообменника Golden Fin со 100% защитой от коррозии
Ионизатор воздуха
Антибактериальный фильтр
Высокоэффективный фильтр Анти PM 2.5
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Возможность подключения USP WiFi модуля
Низкий уровень шума 21 дБ(А)
Гарантия: 5 лет
СК00015633 | KVAC-I-09IN-G1 | R32 | 2800 (600-4000) | 3200 (800-4200) | -15С +48С | -25С +32С | 831×371×282 | 7.5 | 10 | 17160 | 60100
СК00017864 | KVAC-I-09OD-G1-LE | [5 empty] | 825×595×345 | 23 | 26 | 42940
СК00015635 | KVAC-I-12IN-G1 | R32 | 3700 (800-4100) | 3800 (1000-4200) | -15С +48С | -25С +32С | 831×371×282 | 8 | 11 | 18960 | 66400
СК00017865 | KVAC-I-12OD-G1-LE | [5 empty] | 825×595×345 | 22 | 25 | 47440
СК00015636 | KVAC-I-18IN-G1 | R32 | 5400 (1300-5900) | 5600 (1300-6000) | -15С +48С | -25С +32С | 1070×385×312 | 11 | 14 | 28470 | 99600
СК00017866 | KVAC-I-18OD-G1-LE | [5 empty] | 903×615×382 | 28.5 | 31 | 71130
СЕРИЯ ФОРПОСТ
Преимущества сплит-систем серии ФОРПОСТ
DC инвертор
Класс энергоэффективности А++
Горизонтальное и вертикальное распределение воздуха 4D Air Flow
Функция I Feel - персональный комфорт
Генератор холодной ION плазмы
Фотокаталитический нано-фильтр
Надежный роторный компресор GREE
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Низкий уровень шума 22 дБ(А)
Гарантия: 5 лет
СК00015526 | KVAC-I-07IN-FP1 | R32 | 2200 (300-2850) | 2400 (600-2900) | -15С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.5 | 9 | 19075 | 54500
СК00015536 | KVAC-I-07OD-FP1 | [5 empty] | 761x327x500 | 21 | 23 | 35425
СК00015527 | KVAC-I-09IN-FP1 | R32 | 2500 (500-3250) | 2800 (500-3700) | -15С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.5 | 9 | 20195 | 57700
СК00015537 | KVAC-I-09OD-FP1 | [5 empty] | 791x373x590 | 24.5 | 27 | 37505
СК00015528 | KVAC-I-12IN-FP1 | R32 | 3200 (900-3700) | 3400 (900-4100) | -15С +43С | -15С +24С | 920x334x264 | 9.5 | 11.5 | 23205 | 66300
СК00015538 | KVAC-I-12OD-FP1 | [5 empty] | 791x373x590 | 25 | 27.5 | 43095
СК00015529 | KVAC-I-18IN-FP1 | R32 | 4600 (1000-5400) | 5200 (750-5800) | -15С +43С | -15С +24С | 1033x398x319 | 13 | 15.5 | 35385 | 101100
СК00015539 | KVAC-I-18OD-FP1 | [5 empty] | 791x373x590 | 27.5 | 30 | 65715
СК00015530 | KVAC-I-24IN-FP1 | R32 | 6200 (1800-6900) | 6500 (1300-7910) | -15С +43С | -15С +24С | 1033x398x319 | 14 | 16.5 | 45640 | 130400
СК00015540 | KVAC-I-24OD-FP1 | [5 empty] | 948x428x591 | 36.5 | 39.5 | 84760
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СЕРИЯ ФОРПОСТ ON/OFF
Преимущества сплит-систем серии ФОРПОСТ ON/OFF
Класс энергоэффективности А
Функция I Feel - персональный комфорт
TURBO режим
Биоцидный электростатический фильтр
Антибактериальный катехиновый фильтр
Таймер 24 часа
Надежный роторный компресор GREE
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Низкий уровень шума 25 дБ(А)
СК00015531 | KVAC-07IN-FP1 | R410a | 2250 | 2350 | +18С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 13475 | 38500
СК00015541 | KVAC-07OD-FP1 | [5 empty] | 761x327x500 | 22.5 | 24.5 | 25025
СК00015532 | KVAC-09IN-FP1 | R410a | 2500 | 2600 | +18С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 14875 | 42500
СК00015542 | KVAC-09OD-FP1 | [5 empty] | 761x327x500 | 25 | 27 | 27625
СК00015533 | KVAC-12IN-FP1 | R410a | 3250 | 3400 | +18С +43С | -15С +24С | 855x316x252 | 8.5 | 9.9 | 19985 | 57100
СК00015543 | KVAC-12OD-FP1 | [5 empty] | 791x373x590 | 28 | 30.5 | 37115
СК00015534 | KVAC-18IN-FP1 | R410a | 5100 | 5050 | +18С +43С | -15С +24С | 1033x398x319 | 14.1 | 16.2 | 30695 | 87700
СК00015544 | KVAC-18OD-FP1 | [5 empty] | 791x373x590 | 32 | 34.4 | 57005
СК00015535 | KVAC-24IN-FP1 | R410a | 6155 | 6700 | +18С +43С | -15С +24С | 1033x398x319 | 13.7 | 15.8 | 39725 | 113500
СК00015545 | KVAC-24OD-FP1 | [5 empty] | 948x428x591 | 43 | 46 | 73775
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ЗИМНИМ КОМПЛЕКТОМ
СЕРИЯ ФОРПОСТ WS30 ON/OFF
Преимущества сплит-систем серии ФОРПОСТ ON/OFF
Класс энергоэффективности А
Функция I Feel - персональный комфорт
TURBO режим
Биоцидный электростатический фильтр
Антибактериальный катехиновый фильтр
Таймер 24 часа
Надежный роторный компресор GREE
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Низкий уровень шума 25 дБ(А)
СК00015531 | KVAC-07IN-FP1 | R410a | 2250 | 2350 | -30С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 13475 | 50600
СК00016444 | KVAC-07OD-FP1-WS30 | [5 empty] | 761x327x500 | 22.5 | 24.5 | 37125
СК00015532 | KVAC-09IN-FP1 | R410a | 2500 | 2600 | -30С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 14875 | 54600
СК00016446 | KVAC-09OD-FP1-WS30 | [5 empty] | 761x327x500 | 25 | 27 | 39725
СК00015533 | KVAC-12IN-FP1 | R410a | 3250 | 3400 | -30С +43С | -15С +24С | 855x316x252 | 8.5 | 9.9 | 19985 | 69200
СК00016448 | KVAC-12OD-FP1-WS30 | [5 empty] | 791x373x590 | 28 | 30.5 | 49215
СЕРИЯ ФОРПОСТ WS40 ON/OFF
Преимущества сплит-систем серии ФОРПОСТ ON/OFF
Класс энергоэффективности А
Функция I Feel - персональный комфорт
TURBO режим
Биоцидный электростатический фильтр
Антибактериальный катехиновый фильтр
Таймер 24 часа
Надежный роторный компресор GREE
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Низкий уровень шума 25 дБ(А)
СК00015531 | KVAC-07IN-FP1 | R410a | 2250 | 2350 | -40С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 13475 | 53200
СК00016445 | KVAC-07OD-FP1-WS40 | [5 empty] | 761x327x500 | 22.5 | 24.5 | 39725
СК00015532 | KVAC-09IN-FP1 | R410a | 2500 | 2600 | -40С +43С | -15С +24С | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 14875 | 57200
СК00016447 | KVAC-09OD-FP1-WS40 | [5 empty] | 761x327x500 | 25 | 27 | 42325
СК00015533 | KVAC-12IN-FP1 | R410a | 3250 | 3400 | -40С +43С | -15С +24С | 855x316x252 | 8.5 | 9.9 | 19985 | 71800
СК00016449 | KVAC-12OD-FP1-WS40 | [5 empty] | 791x373x590 | 28 | 30.5 | 51815
Аксессураы: USB Wi-Fi модуль
СК00015427 | SIW03A1 | USB Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии ГАЛС, KALASHNIKOV | [8 empty] | 3700
СК00015575 | SIW7.9.12G1 | Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии ФОРПОСТ инвертор (07, 09, 12 BTU) | [8 empty] | 3700
СК00015576 | SIW18.24G2 | Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии ФОРПОСТ инвертор (18, 24 BTU) | [8 empty] | 3700

## Холодильные сплит-системы
http://www.kalashnikov-climate.ru
Код | Модель | Рабочий хладагент | Холодопроизводительность, Вт |  | Объем холодильной камеры, м3 | Габариты упаковки, мм | Вес, кг |  | МРЦ, руб.
|  |  | +5 °С | +2 °С |  |  | Нетто | Брутто | По блокам | За комплект
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ LT
Преимущества сплит-систем серии ФОРПОСТ ON/OFF
Класс энергоэффективности А
Функция I Feel - персональный комфорт
TURBO режим
Биоцидный электростатический фильтр
Антибактериальный катехиновый фильтр
Таймер 24 часа
Надежный роторный компресор GREE
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Низкий уровень шума 25 дБ(А)
Рабочий диапазон от +2 до +15 °С
Плотность загрузки продукции 250 кг / м3
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
Требования к холодильной камере:
толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм
СК00016454 | KVAC-07IN-FP1-LT | R410a | 1.22 | 1.13 | 6 м3 (+2°С) 8 м3 (+5°С) | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 13475 | 112500
СК00016455 | KVAC-07OD-FP1-LT |  |  |  |  | 761x327x500 | 22.5 | 24.5 | 99025
СК00016456 | KVAC-09IN-FP1-LT | R410a | 1.586 | 1.409 | 9 м3 (+2°С) 12 м3 (+5°С) | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 14875 | 116500
СК00016457 | KVAC-09OD-FP1-LT |  |  |  |  | 761x327x500 | 25 | 27 | 101625
СК00016458 | KVAC-12IN-FP1-LT | R410a | 1.8 | 1.581 | 10 м3 (+2°С) 13 м3 (+5°С) | 855x316x252 | 8.5 | 9.9 | 19985 | 131100
СК00016459 | KVAC-12OD-FP1-LT |  |  |  |  | 791x373x590 | 28 | 30.5 | 111115
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ЗИМНИМ КОМПЛЕКТОМ LT WS30
Преимущества сплит-систем серии ФОРПОСТ ON/OFF
Класс энергоэффективности А
Функция I Feel - персональный комфорт
TURBO режим
Биоцидный электростатический фильтр
Антибактериальный катехиновый фильтр
Таймер 24 часа
Надежный роторный компресор GREE
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Низкий уровень шума 25 дБ(А)
Рабочий диапазон от +2 до +15 °С
Плотность загрузки продукции 250 кг / м3
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
Требования к холодильной камере:
толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм
СК00016454 | KVAC-07IN-FP1-LT | R410a | 1.22 | 1.13 | 6 м3 (+2°С) 8 м3 (+5°С) | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 13475 | 122000
СК00016464 | KVAC-07OD-FP1-LT-WS30 |  |  |  |  | 761x327x500 | 22.5 | 24.5 | 108525
СК00016456 | KVAC-09IN-FP1-LT | R410a | 1.586 | 1.409 | 9 м3 (+2°С) 12 м3 (+5°С) | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 14875 | 126000
СК00016465 | KVAC-09OD-FP1-LT-WS30 |  |  |  |  | 761x327x500 | 25 | 27 | 111125
СК00016458 | KVAC-12IN-FP1-LT | R410a | 1.8 | 1.581 | 10 м3 (+2°С) 13 м3 (+5°С) | 855x316x252 | 8.5 | 9.9 | 19985 | 140600
СК00016466 | KVAC-12OD-FP1-LT-WS30 |  |  |  |  | 791x373x590 | 28 | 30.5 | 120615
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ЗИМНИМ КОМПЛЕКТОМ LT WS40
Преимущества сплит-систем серии ФОРПОСТ ON/OFF
Класс энергоэффективности А
Функция I Feel - персональный комфорт
TURBO режим
Биоцидный электростатический фильтр
Антибактериальный катехиновый фильтр
Таймер 24 часа
Надежный роторный компресор GREE
Функция автоматического поддержания температуры +8С
Семь скоростей вращения вентилятора
Низкий уровень шума 25 дБ(А)
Рабочий диапазон от +2 до +15 °С
Плотность загрузки продукции 250 кг / м3
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
Требования к холодильной камере:
толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм
СК00016454 | KVAC-07IN-FP1-LT | R410a | 1.22 | 1.13 | 6 м3 (+2°С) 8 м3 (+5°С) | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 13475 | 124500
СК00016469 | KVAC-07OD-FP1-LT-WS40 |  |  |  |  | 761x327x500 | 22.5 | 24.5 | 111025
СК00016456 | KVAC-09IN-FP1-LT | R410a | 1.586 | 1.409 | 9 м3 (+2°С) 12 м3 (+5°С) | 780x316x252 | 7.2 | 8.6 | 14875 | 128500
СК00016470 | KVAC-09OD-FP1-LT-WS40 |  |  |  |  | 761x327x500 | 25 | 27 | 113625
СК00016458 | KVAC-12IN-FP1-LT | R410a | 1.8 | 1.581 | 10 м3 (+2°С) 13 м3 (+5°С) | 855x316x252 | 8.5 | 9.9 | 19985 | 143100
СК00016471 | KVAC-12OD-FP1-LT-WS40 |  |  |  |  | 791x373x590 | 28 | 30.5 | 123115

## Техническая информация
СЕРИЯ ГАЛС ИНВЕРТОР
Модель | Внутренний блок |  | KVAC-I-09IN-G1 | KVAC-I-12IN-G1 | KVAC-I-18IN-G1
| Наружный блок |  | KVAC-I-09OD-G1 | KVAC-I-12OD-G1 | KVAC-I-18OD-G1
Производительность, Вт. | Охлаждение |  | 2800(600-4000) | 3700(800-4100) | 5400(1300-5900)
| Обогрев |  | 3200(800-4200) | 3800(1000-4200) | 5600(1300-6000)
Потребляемая мощность, Вт. | Охлаждение |  | 780(100-1200) | 1180(100-1600) | 1650(290-2100)
| Обогрев |  | 840(200-1200) | 1100(300-1600) | 1550(250-1800)
Энергоэффективность, кВт. | Охлаждение | EER | 3.58 | 3.1356 | 3.2727
|  | SEER/Класс | SEER 7.5 / А++ | SEER 7.0 / А++ | SEER7.0 / А++
| Обогрев | COP | 3.8 | 3.4545 | 3.6129
|  | SCOP/Класс | SCOP 4.2 / А+ | SCOP 4.1 / А+ | SCOP4.1 / А+
Рабочий ток, А | Охлаждение |  | 3.7(0.56-5.32) | 5.5(0.7-7.8) | 7.3(2.2-9.3)
| Обогрев |  | 4.0(1.02-5.32) | 5.9(1.5-8.0) | 6.9(2.0-8.0)
Электропитание |  |  | 1 фаза, 220-240В, 50Гц.
Сторона подключения (вн.блок или наруж.) |  |  | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м. |  |  | 20 | 20 | 20
Максимальный перепад высот, м. |  |  | 10 | 10 | 10
Минимальная длина трассы, м. |  |  | 3 | 3 | 3
Длина трубы без дозаправки, м. |  |  | 5 | 5 | 5
Диаметры труб, мм.(дюймы) | Газ |  | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ12.70(1/2'')
| Жидкость |  | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'')
Диаметр дренажной трубы, мм. |  |  | 16,9 | 16,9 | 16,9
Внутренний блок |  |  | KVAC-I-09IN-G1 | KVAC-I-12IN-G1 | KVAC-I-18IN-G1
Количество скоростей вентилятора |  |  | 7 | 7 | 7
Осушение, л./ч. |  |  | 1.3 | 1.7 | 2.5
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч. |  |  | 650/620/570/515/460/385/325 | 650/620/570/515/460/385/325 | 900/850/800/750/650/550/450
Уровень звукового давления (по скоростям) | дБ(А) |  | 21/26/30/33/37/40/43 | 21/26/30/33/37/40/43 | 24/29/34/37/42/45/48
Размеры (Ш х В х Г), мм. | Без упаковки |  | 768×299×201 | 768×299×201 | 1004×320×223
Размеры (Ш х В х Г), мм. | В упаковке |  | 831×371×282 | 831×371×282 | 1070×385×312
Вес (нетто), кг |  |  | 7.5 | 8 | 11
Вес (брутто), кг |  |  | 10 | 11 | 14
Наружный блок |  |  | KVAC-I-09OD-G1 | KVAC-I-12OD-G1 | KVAC-I-18OD-G1
Компрессор | Торговая марка |  | GMCC | GMCC | SANYO
| Тип |  | Роторный | Роторный | Роторный
| Модель |  | KSN98D66UER3 | KSN98D66UER3 | C-1RZ140H3DDF
Хладагент/Заводская заправка хладагента | Марка / г. |  | R32/550 | R32/600 | R32/1030
Дополнительная заправка, г./м. |  |  | 20 | 20 | 20
Расход воздуха, м3/ч. |  |  | 1800 | 1800 | 2800
Уровень звукового давления | дБ(А) |  | 61 | 62 | 62
Размеры (Ш х В х Г), мм. | Без упаковки |  | 708×530×258 | 708×530×258 | 785×548×281
Размеры (Ш х В х Г), мм. | В упаковке |  | 825×595×345 | 825×595×345 | 903×615×382
Вес (нетто), кг |  |  | 23 | 22 | 28.5
Вес (брутто), кг |  |  | 26 | 25 | 31
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, 0С | Охлаждение |  | -15 ~ +48
| Обогрев |  | -25 ~ +32
СЕРИЯ ФОРПОСТ ИНВЕРТОР
Модель | Внутренний блок |  | KVAC-I-07IN-FP1 | KVAC-I-09IN-FP1 | KVAC-I-12IN-FP1 | KVAC-I-18IN-FP1 | KVAC-I-24IN-FP1
| Наружный блок |  | KVAC-I-07OD-FP1 | KVAC-I-09OD-FP1 | KVAC-I-12OD-FP1 | KVAC-I-18OD-FP1 | KVAC-I-24OD-FP1
Производительность, Вт. | Охлаждение |  | 2200 (300-2850) | 2500 (500-3250) | 3200 (900-3700) | 4600 (1000-5400) | 6200 (1800-6900)
| Обогрев |  | 2400 (600-2900) | 2800 (500-3700) | 3400 (900-4100) | 5200 (750-5800) | 6500 (1300-7910)
Потребляемая мощность, Вт. | Охлаждение |  | 590 (80-1100) | 680 (150-1300) | 933 (220-1300) | 1353 (150-1900) | 1786 (450-2300)
| Обогрев |  | 590 (130-1300) | 730 (140-1500) | 872 (220-1500) | 1334 (160-1900) | 1645 (450-2300)
Энергоэффективность, кВт. | Охлаждение | EER | 3.73 | 3.68 | 3.43 | 3.4 | 3.47
|  | SEER/Класс | 6,6 / А++ | 6,6 / А++ | 6,5 / А++ | 7,2 / А++ | 6,8 / А++
| Обогрев | COP | 4.07 | 3.84 | 3.899 | 3.9 | 3.95
|  | SCOP/Класс | 4 / А+ | 4,1 / А+ | 4,1 / А+ | 4 / А+ | 4 / А+
Рабочий ток, А | Охлаждение |  | 2.9 | 3.1 | 4.14 | 6.2 | 7.6
| Обогрев |  | 2.9 | 3.2 | 3.87 | 6.1 | 7.6
Электропитание |  |  | 1 фаза, 220-240В, 50Гц.
Сторона подключения (вн.блок или наруж.) |  |  | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м. |  |  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25
Максимальный перепад высот, м. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Минимальная длина трассы, м. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Длина трубы без дозаправки, м. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Диаметры труб, мм.(дюймы) | Газ |  | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ12.70(1/2'')
| Жидкость |  | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'')
Диаметр дренажной трубы, мм. |  |  | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9
Внутренний блок |  |  | KVAC-I-07IN-FP1 | KVAC-I-09IN-FP1 | KVAC-I-12IN-FP1 | KVAC-I-18IN-FP1 | KVAC-I-24IN-FP1
Количество скоростей вентилятора |  |  | 7 | 7 | 7
Осушение, л./ч. |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч. |  |  | 500/470/450/420/310/290/250 | 500/470/450/420/310/290/250 | 650/550/470/420/380/350/310 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1050/900/740/690/640/590/540
Уровень звукового давления (по скоростям) | дБ(А) |  | 22/25/29/33/34/36/39 | 21/25/28/32/34/36/38 | 23/26/29/33/35/38/42 | 28/30/35/41/43/45/47 | 32/36/40/42/44/46/50
Размеры (Ш х В х Г), мм. | Без упаковки |  | 735x260x190 | 735x260x190 | 867x276x206 | 978x333x248 | 978x333x248
Размеры (Ш х В х Г), мм. | В упаковке |  | 780x316x252 | 780x316x252 | 920x334x264 | 1033x398x319 | 1033x398x319
Вес (нетто), кг |  |  | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 13 | 14
Вес (брутто), кг |  |  | 9 | 9 | 11.5 | 15.5 | 16.5
Наружный блок |  |  | KVAC-I-07OD-FP1 | KVAC-I-09OD-FP1 | KVAC-I-12OD-FP1 | KVAC-I-18OD-FP1 | KVAC-I-24OD-FP1
Компрессор | Торговая марка |  | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE
| Тип |  | Роторный | Роторный | Роторный
| Модель |  | QXF-N075zC170 | QXF-A082zC170 | QXF-N088zC170 | FTz-AN108ACBD | FTz-SM151AXBD
Хладагент/Заводская заправка хладагента | Марка / г. |  | R32/450 | R32/480 | R32/590 | R32/770 | R32/1210
Дополнительная заправка, г./м. |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Расход воздуха, м3/ч. |  |  | 1400 | 1950 | 1950 | 2100 | 2800
Уровень звукового давления | дБ(А) |  | 50 | 50 | 52 | 55 | 59
Размеры (Ш х В х Г), мм. | Без упаковки |  | 710x450x293 | 732x555x330 | 732x555x330 | 732x555x330 | 873x555x376
Размеры (Ш х В х Г), мм. | В упаковке |  | 761x327x500 | 791x373x590 | 791x373x590 | 791x373x590 | 948x428x591
Вес (нетто), кг |  |  | 21 | 24.5 | 25 | 27.5 | 36.5
Вес (брутто), кг |  |  | 23 | 27 | 27.5 | 30 | 39.5
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, 0С | Охлаждение |  | -15 ~ +43
| Обогрев |  | -15 ~ +24
СЕРИЯ ФОРПОСТ ON/OFF
Модель | Внутренний блок |  | KVAC-07IN-FP1 | KVAC-09IN-FP1 | KVAC-12IN-FP1 | KVAC-18IN-FP1 | KVAC-24IN-FP1
| Наружный блок |  | KVAC-07OD-FP1 | KVAC-09OD-FP1 | KVAC-12OD-FP1 | KVAC-18OD-FP1 | KVAC-24OD-FP1
Производительность, Вт. | Охлаждение |  | 2250 | 2500 | 3250 | 5100 | 6155
| Обогрев |  | 2350 | 2600 | 3400 | 5050 | 6700
Потребляемая мощность, Вт. | Охлаждение |  | 700 | 778 | 1009 | 1588 | 1917
| Обогрев |  | 651 | 720 | 942 | 1383 | 1856
Энергоэффективность, кВт. | Охлаждение | EER | 3,21 / А | 3,21 / А | 3,22 / А | 3,21 / А | 3,21 / А
| Обогрев | COP | 3,61 / А | 3,61 / А | 3,61 / А | 3,65 / А | 3,61 / А
Рабочий ток, А | Охлаждение |  | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 7.05 | 9.5
| Обогрев |  | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 6.14 | 8
Электропитание |  |  | 1 фаза, 220-240В, 50Гц.
Сторона подключения (вн.блок или наруж.) |  |  | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок
Максимальная длина фреонопровода, м. |  |  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25
Максимальный перепад высот, м. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Минимальная длина трассы, м. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Длина трубы без дозаправки, м. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Диаметры труб, мм.(дюймы) | Газ |  | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ12.70(1/2'') | Φ12.70(1/2'') | Φ12.70(1/2'')
| Жидкость |  | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'')
Диаметр дренажной трубы, мм. |  |  | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9
Внутренний блок |  |  | KVAC-07IN-FP1 | KVAC-09IN-FP1 | KVAC-12IN-FP1 | KVAC-18IN-FP1 | KVAC-24IN-FP1
Количество скоростей вентилятора |  |  | 7 | 7 | 7
Осушение, л./ч. |  |  | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч. |  |  | 540/490/460/440/340/310/250 | 540/490/460/440/340/310/250 | 590/520/480/400/350/320/300 | 1050/900/750/700/650/620/560 | 1050/900/750/730/700/680/650
Уровень звукового давления (по скоростям) | дБ(А) |  | 25/28/30/33/36/37/40 | 25/28/30/33/36/37/40 | 29/31/34/35/37/38/42 | 35/36/38/41/44/46/49 | 36/38/40/42/43/46/48
Размеры (Ш х В х Г), мм. | Без упаковки |  | 735x260x190 | 735x260x190 | 810x260x190 | 978x333x248 | 978x333x248
Размеры (Ш х В х Г), мм. | В упаковке |  | 780x316x252 | 780x316x252 | 855x316x252 | 1033x398x319 | 1033x398x319
Вес (нетто), кг |  |  | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 14.1 | 13.7
Вес (брутто), кг |  |  | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 16.2 | 15.8
Наружный блок |  |  | KVAC-07OD-FP1 | KVAC-09OD-FP1 | KVAC-12OD-FP1 | KVAC-18OD-FP1 | KVAC-24OD-FP1
Компрессор | Торговая марка |  | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE
| Тип |  | Роторный | Роторный | Роторный
| Модель |  | QXA-A081T170 | QXF-B095T170 | QXA-B120C170 | QXF-B180E170 | QXAH-D225F070
Хладагент/Заводская заправка хладагента | Марка / г. |  | R410A / 520 | R410A / 530 | R410A / 730 | R410A / 1020 | R410A / 1250
Дополнительная заправка, г./м. |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Расход воздуха, м3/ч. |  |  | 1400 | 1400 | 1950 | 2000 | 2400
Уровень звукового давления | дБ(А) |  | 49 | 49 | 52 | 53 | 57
Размеры (Ш х В х Г), мм. | Без упаковки |  | 710x450x293 | 710x450x293 | 732x555x330 | 732x555x330 | 873x555x376
Размеры (Ш х В х Г), мм. | В упаковке |  | 761x327x500 | 761x327x500 | 791x373x590 | 791x373x590 | 948x428x591
Вес (нетто), кг |  |  | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 43
Вес (брутто), кг |  |  | 24.5 | 27 | 30.5 | 34.4 | 46
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, 0С | Охлаждение |  | 18 ~ +43
| Обогрев |  | -15 ~ +24